Приложение

к приказу от 09.01.2020г.

№ 12/ОД

ПЛАН

противопожарных мероприятий в МКУК «ДК «Современник»

и его структурных подразделениях

на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов по пожарной безопасности на объекте | постоянно | директор, заместители директора, специалист по ОТ и ТБ |  |
| 2 | Разработка установочных приказов и документов по обеспечению пожарной безопасности и организации противопожарного режима на объекте | январь-март | специалист по ОТ и ТБ |  |
| 3 | Проведение вводного и первичного инструктажей с работниками учреждения с регистрацией в журнале инструктажей | при приеме на работу | специалист по ОТ и ТБ, заместители директора |  |
| 4 | Проведение повторных инструктажей по ПБ с работниками учреждения | не реже 1 раза в 6 мес. | директор, заместители директора |  |
| 5 | Проведение обучения ПТМ с работниками согласно перечню профессий, принятие зачетов | по мере необходимости | директор, специалист по ОТ и ТБ |  |
| 6 | Откорректировать поэтажные планы эвакуации в случае пожара | февраль | директор, заместители директора |  |
| 7 | Обновление материала в уголке пожарной безопасности | 1 раз в квартал | заместители директора, специалист по ОТ и ТБ |  |
| 8 | Осуществлять контроль противопожарного режима в помещениях учреждения, в первую очередь в помещениях повышенной опасности | постоянно | зав. хоз. частью, ответственные за помещения |  |
| 9 | Перезарядка огнетушителей типа ОП-4 (3) согласно сроков | постоянно | зав. хоз. частью |  |
| 10 | Контроль выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, в период подготовки к праздничным дням | в течение указанного периода | заместители директора, ответственные за мероприятия |  |
| 11 | Проведение проверки системы оповещения работников и посетителей в случае пожара и ЧС, системы аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации | ежемесячно согласно договору | сотрудники ВДПО, инженер-энергетик, специалист по ОТ и ТБ |  |
| 12 | Проверка АПС с составлением акта | не реже 1 раза в квартал | сотрудники ВДПО, специалист по ОТ и ТБ |  |
| 13 | Проведение проверки работы систем вентиляции и кондиционирования | согласно годовому плану-графику ППР | инженер-энергетик |  |
| 14 | Проверка исправности электроустановок, электровыключателей, наличия в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов | согласно годовому плану-графику ППР | инженер-энергетик |  |
| 15 | Проверка наличия, исправности и сроков эксплуатации первичных средств пожаротушения на объекте (ПК, огнетушители) | не реже 1 раза в квартал | специалист по ОТ и ТБ, зав. хоз. частью |  |
| 16 | Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и работоспособность | апрель-май, октябрь-ноябрь | заместители директора, зав. хоз. частью |  |
| 17 | Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации (исправность дверных замков, отсутствие препятствий на путях эвакуации, наличие пломбировочных лент) | ежемесячно | заместители директора, зав. хоз. частью |  |
| 18 | Проведение практических тренировок по эвакуации из здания при пожаре. | не реже 1 раза в полугодие, внепланово согласно указаниям | директор, заместители директора, специалист по ОТ и ТБ |  |
| 19 | Проведение тренировочных занятий с боевыми расчетами №№1,2,3 о действиях в случае возникновения пожара | не реже 1 раза в полугодие, внепланово согласно указаниям | директор, заместители директора, специалист по ОТ и ТБ |  |
| 20 | Проверка противопожарного состояния территории, подвалов здания | ежедневно | заместители директора, зав. хоз. частью |  |
| 21 | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории | ежедневно | зав. хоз. частью |  |
| 22 | Составление плана противопожарных мероприятий на 2021 год. | декабрь | директор, заместители директора, специалист по ОТ и ТБ |  |